TEČAJ: INTERFERENCIJE U IMUNOKEMIJSKIM METODAMA

TEST PROVJERE ZNANJA

Zagreb, 05.11.2011.

| NAPOMENA: | Točni odgovori naznačeni su crvenim slovima |
| --- | --- |

1. O čemu ovisi imunokemijska reakcija između analita i specifičnog antitijela?

a) pH

b) temperaturi

c) ionskoj jakosti

d) vremenima inkubacije

e) sve navedeno

2. Interferencije u imunokemijskoj metodi je:

a) posljedica hemolize

b) posljedica nedovoljnog ispiranja nevezanog analita

c) sustavna pogreška u imunokemijskoj reakciji

3. Koja od navedenih tvrdnji nije točna:

a) prozonski učinak ima za posljedicu lažno smanjenu koncentraciju analita

b) prozonski učinak se češće javlja u imunokemijskim metodama s malim kapacitetom vezanja

c) prozonski učinak ima za posljedicu lažno povećanu koncentraciju analita

d) prozonski učinak nastaje zbog suviška analita u imunokemijskoj reakciji

4. Kod sumnje na prozonski učinak potrebno je učiniti sljedeće:

a) provjeriti kalibraciju metode

b) razrijediti uzorak 1 : 10

c razrijediti uzorak 1 : 100

d) razrijediti uzorak 1 : 10 i 1 : 100

5. Na utjecaj endogenih i egzogenih antitijela posumnjat će se u osoba:

a) koje dobivaju medikamentoznu terapiju ili kemoterapiju

b) s autoimunim bolestima

c) koje su prethodno cijepljene ili su primile monoklonalna antitijela

d) koje su u kontaktu sa životinjama

e) b + c + d

6. Koja od navedenih tvrdnji nije točna:

- Nutrijenti i druge tvari porijeklom iz hrane imaju važnu ulogu u razvoju i održavanju imunosnog sustava

- Makronutijenti utječu na funkciju imunosnog sustava

- Mikronutijenti ne utječu utječu na funkciju cirkulirajućih imunosnih stanica

7. Malnutricija u širem smislu podrazumijeva:

- pothranjenost

- bolničku pothranjenost

- deficit jednog ili više nutrijenata

- pretilost

- sve navedeno

8. Osim indeksa tjelesne mase, objektivni pokazatelji nutricijskog statusa su:

- koncentracija albumina u serumu > 35 g/L, broj limfocita > od 1,5 x 109/L

- broj limfocita u cirkulaciji < 0.9 x 109/L

- koncentracija albumina u serumu < 35 g/L

- koncentracija albumina u serumu < 35 g/L i broj limfocita < 1,5 x 109/L

9. Od elemenata u tragovima važnu ulogu u održavanju funkcije timusa ima:

- selen

- željezo

- magnezij

- cink

- bakar

10. Kod pretilih osoba oslabljena je:

- funkcija polimorfonuklearnih leukocita

- funkcija limfocita T

- funkcija stanica ubojica

- sve navedeno

11. Praćenje terapije lijekovima provodi se isključivo:

- kvantitativnim metodama

- kvalitativnim metodama

- semi-kvantitativnim metodama

12. Najveći broj interferencija kod određivanja koncentracije lijekova opisan je kod određivanja:

- Benzodiazepina

- Kokaina

- amfetamina, opijata i fenciklidina

13. Kod profesionalnih vozača prilikom testiranja na sredstva ovisnosti potrebno je provjeriti:

- koje lijekove uzimaju redovito a koje povremeno

- koje lijekove uzimaju povremeno

- uzimaju li hranu i pića s mogućim sadržajem interferenata

- sve navedeno

14. Interferencije u imunokemijskim metodama pri određivanje koncentracije lijekova moguće su kod određivanja koncentracije (zaokružite 2 odgovora):

- digoksina

- takrolimusa

- inhalacijskih kortikosteroida

15. Na amfetaminska antitijela vežu se:

a) amfetamin

b) metafetamin

c) bupropion

d) fentermin

e) sve navedeno

16. Nadzor nad kvalitetom predanalitičkih uvjeta podrazumijeva:

a) pripremu bolesnika,

b) vrstu i količinu uzorka, vrstu spremnika

c) uvjete uzorkovanja, dostave uzoraka u laboratorij

d) pripreme za izvođenje analize, izbor testova,

e) sve navedeno

17. Potencijalan učinak igala na imunokemijske analize podrazumijeva:

- promjer igle, zbog hemolize

- lubrikant, jer može mijenjati trodimenzionalnu strukturu proteina

- materijal od kojeg je igla izrađena, jer utječe na određivanje oligoelemenata

- ništa od navedenoga

18. Koja od navedenih tvrdnji nije točna:

- Kateteri koji se koriste za primjenu lijekova ne utječu na određivanje koncentracije lijekova u uzorku

- Kateteri koji se koriste za primjenu lijekova utječu na određivanje koncentracije lijekova u uzorku

- Uzorci za određivanje koncentracije lijekova nikada se ne bi smjeli uzimati iz katetera, čak ni nakon ispiranja

19. Kod odabira epruveta za uzorkovanje krvi potrebno je razmotriti kvalitetu i utjecaj:

- materijala stijenke (staklo ili plastika) i lubrikanta

- gumenoga čepa

- antikoagulansa

- gela za razdvajanje stanica i aktivatora zgrušavanja

- sve navedeno

20. Koja je od navedenih tvrdnji točna:

- surfaktant smanjuju nespecifičnu adsorpciju u imunokemijskim reakcijama,

- surfaktant ne smanjuju adsorpciju proteina,

- visoke koncentracije ne utječu na vezanje antitijela na čvrsti nosač

21. Kod određivanja koncentracije hormona nekompetitivnim metodama moguće su sljedeće interferencije:

- prozonski učinak

- utjecaj heterofilnih antitijela i HAAA

- utjecaj matriksa

- sve navedeno

22. Kod određivanja koncentracije hormona kompetitivnim metodama moguće su sljedeće interferencije:

- križna reaktivnost

- utjecaj anti-hormonskih antitijela

- sve navedeno

23. Koja od navedenih tvrdnji nije točna:

- Na koncentraciju polipeptidnih hormona utječe vrijeme uzorkovanja

- Na koncentraciju polipeptidnih hormona ne utječe vrijeme uzorkovanja

- Na koncentraciju polipeptidnih hormona (inzulin, gastrin, kalcitonin) utječe uzorkovanje nakon obroka

24. Za određivanje koncentracija hormona primjenjuju se sljedeće imunokemijske metode:

- izravne (neobilježene) metode u otopini

- kompetitivne metode u kojima se reakcija hormona, obilježenog hormona i analitičkog antitijela odvija u istom koraku

- kompetitivne metode u kojima se reakcija hormona, obilježenog hormona i analitičkog antitijela odvija u dva koraka odvojena ispiranjem

25. Interferencije heterofilnih antitijela mogu se ukloniti na sljedeži način:

- dodatkom goveđeg albumina

- dodatkom mišjih IgG-a

- dodatkom specifičnih blokirajućih reagensa

- odabirom metode sa specifičnijim antitijelima

- sve navedeno

  - Uzorci za određivanje tumorskih biljega dugotrajnije se mogu čuvati pri:

  - - 20(C

  - - 30(C

  - - 50(C

  - - 70(C

  - Koja od navedenih metoda pokazuje najizraženiju interferenciju križnih reaktivnosti:

    - kompetitivno određivanje s dvostrukim antitijelima

    - nekompetitivno određivanje s dvostrukim antitijelima

    - masena spektrofotometrija

    - nekompetitivno određivanje s jednim antitijelom

  - „High dose hook effect“ najčešće se može iskazati pri određivanju:

- CEA

- HCG

- Cyfra 21-1

- PSA

  - Najznačajnije preporuke za smanjenje utjecaja endogenih interferencija:

- uvođenje lateks čestica u metode određivanja

- uvođenje postupka ispiranja prije dodatka obilježenog At,

- smanjene količine uzorka potrebne za analizu,

- razrjeđivanje uzorka,

- sve navedeno

  - Koji % povećanja predstavlja značajnu promjenu vrijednosti tumorskih biljega:

  - 10%,

  - 25 %

  - 15%

  - 50%sve navedeno