TEČAJ: HARMONIZACIJA IZVJEŠTAVANJA O REZULTATIMA MEDICINSKOBIOKEMIJSKIH PRETRAGA: UPRAVLJANJE POSLIJEANALITIČKOM FAZOM LABORATORIJSKOG PROCESA

TEST PROVJERE ZNANJA

Zagreb, 18.10.2014.

| NAPOMENA: | Točni odgovori označeni su crvenim slovima. |
| --- | --- |

1. 	Kako se zove (kratica) međunarodno povjerenstvo osnovano za standardizaciju u laboratorijskoj medicini?

- JCTLM

- WHO

- IVD

- IFCC

2. 	Kako se zove (kratica) međunarodni konzorcij za harmonizaciju u laboratorijskoj medicini?

- AACC

- EFLM

- CLSI

- ICHCLR

3. 	Neki od rezultata uvođenja mjeriteljske sljedivosti u laboratorijsku medicinu su:

- ograničavanje broja laboratorijskih pretraga u rutinskom  radu

- uspostava referentnih mjernih sustava

- izrada sljedivih, multicentričnih referentnih intervala

- lokalno smanjenje međulaboratorijskih razlika

4. 	Harmonizacija je:

- postupak ujednačavanja rezultata laboratorijskih pretraga dobivenih različitim metodama

- postupak ujednačavanja rezultata laboratorijskih pretraga dobivenih različitim kalibratorima

- postupak ujednačavanja rezultata laboratorijskih pretraga kroz sudjelovanje u shemamam vanjske procjene kvalitete

- niti jedan odgovor nije točan

5.	Kako glasi jednadžba za konverziju  HbA1c rezultata iz IFCC jedinica (mmol/mol) u NGSP jedinice (%)?

  - NGSP%=(0,0915xIFCCmmol/mol)+2,15

  - IFCCmmol/mol=(0,915xNGSP%)-2.15

  - NGSP%=(0.0915xIFCC%)+2.15

  - NGSP%= (2,15xIFCC%)+0,0915

6.	Dijagnoza šećerne bolesti postavlja se:

- mjerenjem glukoze u plazmi natašte

- mjerenjem glukoze u serumu natašte

- mjerenjem glukoze u krvi natašte

- mjerenjem HbA1c

7.	Kvaliteta zdravstvene zaštite oboljelih od šećerne bolesti procjenjuje se:

  - pregledom dnevnika samokontrole bolesnika

  - procjenom dostupnosti i razinom postignutog HbA1c oboljelih

  - duljinom boravka u bolnici

  - vanjskom procjenom kvalitete rada  laboratorija

8.	Kritična vrijednost laboratorijskog rezultata je:

  - svaka vrijednost koja se nalazi izvan referentnog intervala

  - svaka vrijednost povezana sa po život opasnim patofiziološkim stanjem

  - svaka vrijednost koja ukazuje na životno ugroženog bolesnika i zahtijeva pravovremeno i neodgodivo obavještavanje liječnika ili drugog kliničkog osoblja

- svaki abnormalan rezultat od medicinskog značaja.

9.	Svaki laboratorij bi trebao definirati svoje kritične vrijednosti radi:

  - razlika u populacijama bolesnika,

  - razlika u pripadnim referentnim intervalima,

  - primjenjenim analitičkim metodama,

  - svega navedenog.

10.	O pretrazi sa kritičnom vrijednošću treba obavijestiti:

- trenutačno i neodgodivo,

- nakon potvrde dodatnim mjerenjem u istom uzorku,

- nakon potvrde dodatnim mjerenjem u istom uzorku i nakon verifikacije rezultata,

- uvođenjem prijeanalitičkih automatiziranih sustava i sustava automatske selekcije samtra se da je dodatno mjerenje u istom uzorku postalo suvišno jer odgađa pravovremeno izvještavanje o kritičnim vrijednostima.

11.	Sukladno novom izdanju norme EN ISO 15189 u dijelu izvještavanja o kritičnim vrijednostima od laboratorija se traži:

- postupak za obavještavanje osobe koja je tražila ispitivanje,

- zapisi o izvještavanju kritičnih vrijednosti,

- oblikovanje procesa kojim će osigurati da rezultat dobije isključivo ovlašteni primatelj,

- sve navedeno.

12.	 Preporučena dijagnostička pretraga za procjenu funkcije štitnjače je:

- Ultrazvuk štitnjače

- TSH

- Scintigrafija štitnjače

- Antitijela štitnjače

- Tiroksin

13.	Dozvoljena ukupna greška metode za mjerenje TSH, temeljem kriterija biološke varijabilnosti, je:

- ≤22,8%

- ±15%

- 30%

- 12%

- <22,8%

14.	Gornja granica referentnog intervala za TSH je:

- 4,0-4,5 mIU/L

- 2,5 mIU/L

- 3,0 mIU/L

- Ovisna o spolu

- Ne-harmonizirana

15.		 Definicije iz područja mjeriteljske znanosti opisane su u:

- rječniku Međunarodne federacije za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu-IFCC

- rječniku Međunarodne organizacije za standardizaciju - ISO

- uputama proizvođaća reagenasa-IVD

- međunarodnom mjeriteljskom riječniku-VIM

16.     Mjeriteljska sljedivost je?

- Mjeriteljska sljedivost je mjerni rezultat koji se dovodi u vezu s referencom slijedom dokumentiranog i neprekinutog lanca umjeravanja

- Mjeriteljska sljedivost je svojstvo mjernog rezultata kojom se taj rezultat dovodi u vezu s referencom preko kalibratora

- Mjeriteljska sljedivost je svojstvo mjernog rezultata kojom se taj rezultat dovodi u vezu s referencom slijedom dokumentiranog i neprekinutog lanca umjeravanja od kojih svako od njih doprinosi mjernoj nesigurnosti

- Mjeriteljska sljedivost je rezultat za koji je iskazana mjerna nesigurnost

17.    Norma HRN EN ISO 15189:

- zahtijeva od medicinskih laboratorija da procjenjuju mjernu nesigurnost

- ne zahtijeva da medicinski laboratoriji procjenjuju mjernu nesigurnost

- zahtijeva uspostavu mjeriteljske sljedivosti god je to moguće

- zahtijeva sljedivost prema proizvođaću reagenasa

18. 	Kalibratori i referentni materijali  koji se rabe za dokazivanje istinitosti moraju biti popraćeni podacima:

- o homogenosti, stabilnosti

- o mjernoj nesigurnosti

- o načinu uspostave sljedivosti

- niti jedan odgovor nije točan

19.	Prema važećem CLSI dokumentu C28-A3 verifikacija prihvatljivosti vanjskih referentnih intervala (multicentričnih, proizvođačkih i dr.) obuhvaća analizu:

- 10 referentnih osoba ispitivane populacije

- 20 referentnih osoba ispitivane populacije

- 60 referentnih osoba ispitivane populacije

- 120 referentnih osoba ispitivane populacije

20.	Koliko ispitivanih uzoraka mora biti unutar definiranih sljedivih referentnih intervala da bi se isti mogli u cjelosti primijeniti na ispitivanu populaciju:

- 70%

- 80%

- 90%

- 95%

21.	Jedinstveni multicentrični referentni intervali za alanin-aminotransferazu za odraslu dob su:

- muškarci  9-36 U/L, žene 7-31 U/L

- muškarci  12-48 U/L, žene 10-36 U/L

- muškarci  11-40 U/L, žene 9-40 U/L

- muškarci  9-59 U/L, žene 8-41 U/L

22.	Obaveza laboratorija da uspostave indikatore kvalitete radi praćenja i evaluacije rada kroz kritične aspekte procesa prije i poslije ispitivanja te procesa ispitivanja, opisana je u zahtjevu norme HRN EN ISO 15189:2012, Medicinski laboratoriji – zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost:

  - 4.14.7

  - 4.9

  - 5.8

  - 5.9

- Poslijeanalitički indikatori kvalitete ne odnose se na:

  - Pravovremenost izvještavanja o rezultatima

  - Pravovremenost i učinkovitost izvještavanja o kritičnim vrijednostima

  - Učinkovitost interpretativnog komentara na nalazu

d )  Neodgovarajuću kvalitetu i kvantitetu uzorka

- Koji od navedenih poslijeanalitičkih indikatora kvalitete nije u prvoj razini prioriteta prema prema aktualnim znanstvenim i stručnim spoznajama:

- Postotak broja nalaza izdanih izvan dogovorenog vremena /ukupan broj nalaza

- Postotak broja nalaza sa interpretativnim komentarom koji pozitivno utječu na ishod liječenja /ukupan broj nalaza sa interpretativnim komentarom

- Postotak broja pogrešnih rezultata zbog greške u informatičkom sistemu/ ukupan broj rezultata

- Postotak broja kritičnih vrijednosti javljenih nakon dogovorenog vremena za hospitalizirane bolesnike / ukupan broj kritičnih vrijednosti za hospitalizirane bolesnike

- Učinkovito priopćavanje kritičnih vrijednosti  za hospitallizirane bolesnike znači da su kritične vrijednosti javljene:

  - unutar  6 minuta

  - unutar  8 minuta

  - unutar 10 minuta

  - unutar 14 minuta

- Kriterij prihvatljivosti izdavanja nalaza troponina u hitnoj službi iznosi:

- < 60 minuta na vrijednosti 95-tog percentila

- 60 minuta na vrijednosti 95-tog percentila

- < 60 minuta na vrijednosti 90-tog percentila

- 60 minuta na vrijednosti 90-tog percentila

- Druga razina kvalitete primijenjivanih referentnih intervala ili granica medicinske odluke je:

  - referentni intervali definirani veličinom intra- i inter-individualne biološke varijacije

  - granice kliničke odluke temeljene na mišljenju  kliničara o prisustvu bolesti

  - granice kliničke odluke temeljene na ispitivanju kliničkog ishoda u specifičnim kliničkim situacijama

  - referentni intervali temeljeni na preporukama regulatornih tijela ili  rezultatima vanjske procjene kvalitete

- Nova nove verzije dokumenta CLSI C28-A3 omogućuje:

  - primjenu referentnih intervala ili primjenu granica kliničke odluke, ali ne istovremeno jednih i drugih

  - isključivo primjenu multicentričnih referentnih intervala

  - isključivo primjenu proizvođačkih usporednih vrijednosti

  - svi su odgovori točni

- U grupu najvažnijih standardizacijskih zahtjeva u području laboratorijske medicine spada:

  - medicinsko-biokemijske pretrage u specijalnim tjelesnim tekućinama

  - područje kliničke enzimologije

  - medicinsko-biokemijske pretrage u mokraći

  - područje laboratorijske hematologije

- Skarćeni nazivi za neke od najvećih globalnih inicijativa za uspostavu baze podataka za pedijatrijsku populaciju su:

  - JCTLM

  - CHILDx

  - CALIPER

  - NORIP