Prije popunjavanja "Upitnika za samoprocjenu" pažljivo pročitajte sve kriterije/pitanja koji se odnose na određeno područje. Zaokružite DA ili NE. Ukoliko određeni kriterij/pitanje nije primjenjiv u Vašem laboratoriju zaokružite NP, (provoditelj je dužan u zapisniku obrazložiti odgovore NP). Upitnik ne popunjavajte običnom olovkom. U slučaju naknadnog ispravka, potrebno je parafirati tko je odgovoran za unošenje ispravke.

| 1. ORGANIZACIJA LABORATORIJA |  |
| --- | --- |
| Postoji shema/opis organizacije laboratorija | DA NE |
| Poštuju se kadrovski normativi u odnosu na standardni broj osiguranika sukladno Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja | DA NE |
| Voditelj laboratorija ima imenovanog zamjenika u slučaju bolovanja, odsutnosti ili privremene obustave rada | DA NE |
| Laboratorij ima cjenik ovjeren od HKMB i nalazi se u laboratoriju istaknut u čekaonici (samo PZZ i privatnici) | DA NE |
| Održavaju se stručni i/ili organizacijski sastanci laboratorijskog osoblja |  |
| - redovito | DA NE |
| - po potrebi | DA NE |
| O održanim sastancima postoje zapisnici | DA NE |
| Laboratorij ispunjava zahtjeve glede prostora opreme i kadrova sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 90/04; NN 38/08) | DA NE |
| Laboratorij ima laboratorijski informatički sustav | DA NE |
| Radni proces u MBL organiziran je u smjenama/dežurstvima | DA NE |
| Medicinski biokemičar nadzire rad zdravstvenih tehničara i prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike u smjeni/dežurstvu | DA NE |
| 2. Stručne kvalifikacije voditelja laboratorija |  |
| Voditelj općeg medicinsko-biokemijskog laboratorija je medicinski biokemičar s položenim stručnim ispitom i najmanje 3 godine radnog iskustva ili specijalist medicinske biokemije | DA NE |
| Voditelj specijalističkog medicinsko- biokemijskog laboratorija je specijalist medicinske biokemije | DA NE |
| Voditelj subspecijalističkog medicinsko- biokemijskog laboratorija uže specijalnosti je specijalist medicinske biokemije | DA NE |
| Voditelj kliničkog medicinsko-biokemijskog laboratorija je specijalist medicinske biokemije i najmanje doktor znanosti | DA NE |
| 3. STRUČNE KVALIFIKACIJE LABORATORIJSKOG OSOBLJA |  |
| Laboratorijsko osoblje VSS čine isključivo medicinski biokemičari | DA NE |
| Laboratorijsko osoblje VSS čine i zdravstveni suradnici (kemičari, biolozi i drugi nezdravstveni djelatnici) | DA NE |
| Svi medicinski biokemičari VSS imaju važeće odobrenje za rad | DA NE |
| Tehničko osoblje laboratorija čine zdravstveni tehničari i prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike | DA NE |
| Svi zdravstveni tehničari i prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike imaju važeće odobrenje za rad | DA NE |
| 4. OPIS POSLOVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI LABORATORIJSKOG OSOBLJA |  |
| Posjeduje li laboratorij evidenciju laboratorijskog osoblja s osobnim podacima | DA NE |
| Postoji li u laboratoriju opis poslova, dužnosti i odgovornosti za sve profile laboratorijskog osoblja | DA NE |
| Svaku organizacijsku jedinicu u bolničkom laboratoriju profesionalno vodi medicinski biokemičar specijalist | DA NE NP |
| 5. STRUČNI PROGRAM RADA LABORATORIJA |  |
| Postoji li popis rutinskih pretraga koje obavlja laboratorij | DA NE |
| Postoji li popis hitnih pretraga koje obavlja laboratorij | DA NE NP |
| Laboratorij provodi pretrage iz područja: |  |
| - laboratorijske hematologije | DA NE |
| - laboratorijske koagulacije | DA NE |
| - kliničke biokemije | DA NE |
| - molekularne dijagnostike | DA NE |
| - analitičke toksikologije | DA NE |
| - laboratorijske imunologije | DA NE |
| - hormonske pretrage | DA NE |
| - tumorski biljezi | DA NE |
| - ostala područja | DA NE |
| Laboratorij obavlja: |  |
| - opće pretrage | DA NE |
| - specijalističke pretrage | DA NE |
| - visokodiferentne pretrage | DA NE |
| Specijalne i rijetko tražene pretrage laboratorij šalje u referalni laboratorij | DA NE |
| Postoje upute za slanje uzoraka u i primanje nalaza od referalnog laboratorija | DA NE |
| Rade li se u MBL pretrage koje nisu obuhvaćene Pravilnikom o vrstama pretraga koje obavljaju MBL (navesti pretrage) | DA NE |
| Rade li se u laboratoriju PZZ specijalističke pretrage | DA NE |
| Ima li medicinski biokemičar u PZZ dokument za proširenje obima pretraga | DA NE |
| Obavljaju li se zdravstvenoj ustanovi u okviru koje posluje MBL pretrage iz područja medicinsko-biokemijske djelatnosti pod nadzorom liječnika ili drugih stručnjaka | DA NE |
| 6. STANDARDNI LABORATORIJSKI POSTUPCI |  |
| 6.1 Predanalitički |  |
| Sadržaj uputnice u skladu je s preporukama dobre stručne prakse HKMB i Općim uvjetima ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja | DA NE |
| Uputnica i uzorak označeni su jedinstvenim laboratorijskim brojem | DA NE |
| Za hitne pretrage na uputnici je jasno naznačen zahtjev hitnosti | DA NE NP |
| Uputnica sadrži podatak o vremenu uzimanja krvi | DA NE |
| Vrijeme prijama uzoraka u laboratorij je evidentirano u laboratorijskom dnevniku | DA NE |
| Uputnice sadrže podatke o radnoj dijagnozi | DA NE NP |
| Postoje opće upute za pripremu bolesnika prije uzimanja uzorka krvi u laboratoriju i izvan laboratorija (ambulante, odjeli) | DA NE |
| Postoje posebne upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa | DA NE NP |
| Postoje upute za pripremu bolesnika prije određivanja željeza | DA NE NP |
| Postoje upute za pripremu bolesnika prije provođenja testa oralne podnošljivosti glukoze | DA NE NP |
| Postoje upute za pripremu bolesnika prije testa na okultno krvarenja u stolici | DA NE NP |
| Postoje upute za uzimanje uzorka mokraće za kvalitativnu analizu | DA NE NP |
| Postoje upute za skupljanje 24-satne mokraće za određivanje klirensa kreatinina | DA NE NP |
| Postoje upute za uzimanje uzorka venske krvi | DA NE NP |
| Postoje upute za uzimanje uzorka kapilarne krvi | DA NE NP |
| Postoje upute za dostavu uzorka krvi za određivanje amonijaka | DA NE NP |
| Postoje upute za uzimanje i dostavu uzorka krvi za određivanje krioglobulina | DA NE NP |
| Vrijeme uzimanja krvi za redovne pretrage je između 7 i 10 sati | DA NE |
| Postoje upute za identifikaciju bolesnika i uzimanje uzorka krvi i dostupne su osoblju koje je zaduženo za uzorkovanje | DA NE |
| Uzorak krvi se uzima u epruvete s podtlakom | DA NE |
| Koncentracija natrij-citrata u epruvetama za koagulacijske pretrage je 0,105 ili 0,109 M | DA NE NP |
| Pri uzimanju uzorka krvi koristi se podveza žile ne dulje od 1 minute | DA NE |
| Uzorak krvi za određivanje selena, cinka i aluminija uzima se u posebne epruvete | DA NE NP |
| Središnji laboratorijski dnevnik prijama je: |  |
| - u pisanom obliku | DA NE NP |
| - u elektroničkom obliku | DA NE NP |
| Postoje radne liste za svako radno mjesto | DA NE NP |
| Postoje pisane upute za neprihvaćanje uzoraka | DA NE |
| Primjenjuju li se upute za neprihvaćanje uzoraka | DA NE |
| Analize se provode u: |  |
| - primarnom uzorku | DA NE |
| - analitičkom uzorku | DA NE |
| Centrifugiranje uzorka krvi bez antikoagulansa provodi se najmanje 30 minuta nakon uzimanja, 10 minuta na 3500 o/min | DA NE |
| Centrifugiranje uzorka krvi s antikoagulansom provodi se odmah po uzorkovanju, 10 minuta na3500 o/min | DA NE NP |
| Centrifugiranje uzorka krvi za koagulacijske pretrage provodi se 15 minuta na 4000 o/min ili 2x10 minuta na 3000 o/min | DA NE NP |
| Centrifugiranje uzorka mokraće za analizu sedimenta je 5 minuta na 1500 o/min | DA NE NP |
| Dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do analize općih biokemijskih pretraga je 6 sati | DA NE NP |
| Dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka mokraće za analizu do pregleda je 2 sata (najkasnije 4 sata) | DA NE NP |
| Dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do određivanja sedimentacije eritrocita je 2 sata | DA NE NP |
| Dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do analize kompletne krvne slike je 6 sati | DA NE NP |
| Dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do pripreme krvnog razmaza je 6 sati | DA NE NP |
| Dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do analize koagulacijskih pretraga je 4 sata | DA NE NP |
| Dozvoljeno vrijeme za odvajanje plazme od stanica u uzorku koji sadrži visokomolekularni heparin je 1 sat i analiza se provodi unutar4 sata od uzimanja uzorka krvi | DA NE NP |
| Dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do analize plinova u arterijskoj i kapilarnoj krvi je 15 minuta na sobnoj temperaturi | DA NE NP |
| Nadzire li laboratoij propisane uvjete dostave/transporta | DA NE |
| 6.2. Analitički |  |
| Postoji li popis mjernih postupaka | DA NE |
| Za svaku pretragu postoji odgovarajući opis mjernog postupka | DA NE |
| Validacija mjernih postupaka/reagenasa/instrumenata se provodi i dokumentira zapisima | DA NE |
| Mjerni postupci su u skladu s preporučenim metodama | DA NE |
| Radna uputa / opis mjernog postupaka raspoloživ je osoblju na radnom mjestu | DA NE |
| Aktualna vrsta i proizvođač reagensa su dokumentirani | DA NE |
| Postoji popis mjernih instrumenata | DA NE |
| Dokumentirani su kriteriji za nabavu novih mjernih instrumenata | DA NE |
| Upute za rad na mjernim instrumentima nalaze se na radnom mjestu | DA NE |
| Postoji pisana shema održavanja mjernih instrumenata koje provodi laboratorijsko osoblje | DA NE |
| Podaci o održavanju, nastalim kvarovima i uklanjanju kvarova na mjernim instrumentima su dokumentirani | DA NE |
| Kalibracija mjernih instrumenata provodi se prema preporukama proizvođača i zapisana je | DA NE |
| Provodi se umjeravanje vaga i dokumentirano je | DA NE NP |
| Provjera točnosti volumena pipeta i pipetora provodi se jedanput godišnje i dokumentirana je | DA NE |
| Provjera valnih duljina i optičke gustoće spektrofotometara se provodi jedanput godišnje i dokumentirana je | DA NE NP |
| Kontrola rotacijske frekvencije centrifuga provodi se jedanput godišnje i dokumentirana je | DA NE NP |
| Kontrola optike mikroskopa provodi se jedanput godišnje i dokumentirana je | DA NE NP |
| Rezultate kalibracije mjernih instrumenata ovjerava medicinski biokemičar | DA NE |
| Postoji popis dobavljača reagenasa i potrošnog materijala | DA NE |
| Reagencije, reagensi i potrošni materijal uskladišteni su prema zahtjevima proizvođača | DA NE |
| Laboratorij ima odvojeni hladnjak za čuvanje bioloških uzoraka | DA NE |
| Postoji sustav provjere roka trajanja reagenasa | DA NE |
| Sve reagencije i reagensi su propisno označeni | DA NE |
| Opasne tvari obilježene su prema propisima | DA NE |
| Nakon analize primarni/analitički uzorci se čuvaju najmanje 24 sata | DA NE |
| 6.3. Poslijeanalitički |  |
| Sadržaj nalaza je u skladu s preporukama i standardima dobre stručne prakse HKMB | DA NE |
| Specificirano je vrijeme od prihvata uzorka do izdavanja nalaza za hitne pretrage | DA NE NP |
| Specificirano je vrijeme od prihvata uzorka do izdavanja nalaza za redovne pretrage | DA NE |
| Postoje dva stupnja hitnosti (30 minuta i 60 minuta) | DA NE NP |
| Nalaz ovjerava: |  |
| - medicinski biokemičar | DA NE |
| - specijalist medicinske biokemije | DA NE |
| Postoji popis pretraga s kritičnim vrijednostima | DA NE |
| Medicinski biokemičar izvještava liječnika o kritičnim vrijednostima o čemu postoje zapisi | DA NE |
| Izmjenu i opoziv rezultata pretraga provodi medicinski biokemičar o čemu postoje zapisi | DA NE |
| Postoje odvojeni referentni intervali s obzirom na dob i spol | DA NE |
| Postoje odvojeni referentni intervali za kalij u serumu i plazmi | DA NE NP |
| Za procjenu lipidnog statusa koriste se preporučene vrijednosti | DA NE NP |
| Postoje odvojeni referentni intervali ukupnih proteina za ležeće i ambulantne bolesnike | DA NE NP |
| U nalaz se ispisuju komentari za značajne interferencije bilirubina prema trenutno važećim preporukama | DA NE |
| U nalaz se ispisuju komentari za značajne interferencije hemoglobina prema trenutno važećim preporukama | DA NE |
| U nalaz se ispisuju komentari za značajne interferencije lipida prema trenutno važećim preporukama | DA NE |
| Rezultati pretraga izraženi su u SI sustavu, za enzime u U/L | DA NE |
| Nalazi se ispisuju: |  |
| - rukom na obrascu | DA NE |
| - s pomoću računala na pisaču | DA NE |
| - ne ispisuju se, postoji BIS / LIS | DA NE |
| U slučaju dopune ili ispravka rezultata nalaz ima oznaku "dopuna/ispravak", a u slučaju ponovnog izdavanja ima oznaku "prijepis" | DA NE |
| Telefonsko izvještavanje o rezultatima pretraga se upisuje u laboratorijski dnevnik, a neovisno o tome slijedi i izdavanje nalaza dogovorenim načinom (pisano, elektronički, poštom) | DA NE |
| U laboratoriju postoji sustav bilježenja predanalitičkih pogrešaka | DA NE |
| U laboratoriju postoji sustav bilježenja analitičkih pogrešaka | DA NE |
| U laboratoriju postoji sustav bilježenja poslijeanalitičkih pogrešaka | DA NE |
| 7. UNUTARNJA ANALITIČKA KONTROLA KVALITETE |  |
| Postoji pisani postupak za provođenje analitičke kontrole | DA NE |
| Definirana je učestalost redovne analitičke kontrole | DA NE |
| Analitička kontrola provodi se nakon kalibracije | DA NE |
| Analitička kontrola provodi se nakon servisa mjernog instrumenta | DA NE |
| Analitička kontrola provodi se pri uvođenju novog reagensa | DA NE |
| Za analitičku kontrolu koriste se kontrolni uzorci | DA NE |
| Vrsta kontrolnog uzorka, serijski broj i proizvođač upisani su u kontrolne karte | DA NE |
| Specificirani su kriteriji za prihvaćanje/neprihvaćanje rezultata analitičke kontrole | DA NE |
| Rezultate analitičke kontrole ovjerava medicinski biokemičar | DA NE |
| Postoji statistička obrada rezultata unutarnje analitičke kontrole kvalitete | DA NE |
| 8. VANJSKA PROCJENA KVALITETE |  |
| Laboratorij sudjeluje u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete | DA NE |
| Laboratorij sudjeluje u međunarodnim programima vanjske procjene kvalitete | DA NE NP |
| Za pretrage koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom vanjske procjene kvalitete MBL sudjeluje u međunarodnim programima međunarodnim usporedbama ili koristi druge definirane kriterije analitičke prihvatljivosti rezultata | DA NE |
| Rezultati vanjske procjene kvalitete se analiziraju i o tome vode zapisi | DA NE |
| Rezultati nacionalne vanjske procjene kvalitete u protekloj godini bili su: |  |
| - prihvatljivi prema definiranim kriterijima: | DA NE |
| Za neprihvatljive rezultate dokumentirane su poduzete mjere za otklanjanje nesukladnosti | DA NE |
| 9. UNUTARNJI NADZOR |  |
| Provode li se u laboratoriju postupci unutarnjeg nadzora nad radom, organizacijom i osobljem | DA NE NP |
| Nalazi unutarnjeg nadzora su dokumentirani i lako dostupni | DA NE NP |
| Poduzimaju se mjere za uklanjanje nesukladnosti utvrđenih unutarnjim nadzorom | DA NE NP |
| Poduzete mjere za uklanjanje nesukladnosti utvrđenih unutarnjim nadzorom su dokumentirane | DA NE NP |
| 10. IZVJEŠTAJI O RADU |  |
| Voditelj laboratorija priređuje godišnje izvješće o radu | DA NE |
| 11. DOJMOVI KORISNIKA |  |
| Postoji knjiga dojmova na vidljivom mjestu | DA NE |
| Knjigu dojmova tjedno pregledava imenovana osoba | DA NE |
| Za rješavanje pritužbi odgovoran je voditelj laboratorija | DA NE |
| Postoje liste čekanja na pretrage | DA NE NP |
| Imenovana je osoba odgovorna za sastavljanje liste čekanja | DA NE NP |
| Definirani su kriteriji za promjene u listama čekanja | DA NE NP |
| Bolesnici imaju pravo uvida u liste čekanja | DA NE NP |
| 12. STRUČNO USAVRŠAVANJE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA |  |
| Osigurava li uprava laboratorija / zdravstvene ustanove stručno usavršavanje medicinskih biokemičara | DA NE |
| Postoje zapisi o trajnom usavršavanju medicinskih biokemičara | DA NE |
| 13. STRUČNO USAVRŠAVANJE TEHNIČKOG OSOBLJA |  |
| Postoje dokazi o uvježbanosti tehničkog osoblja za obavljanje određenih laboratorijskih postupaka | DA NE |
| Postoji pisani postupak za osposobljavanje tehničkog osoblja za rad na novom radnom mjestu i/ili promjeni radnog mjesta | DA NE |
| Postoji osoba odgovorna za organizaciju rada tehničkog osoblja | DA NE |
| 14. ARHIVIRANJE LABORATORIJSKE DOKUMENTACIJE |  |
| Postoji opis postupka arhiviranja laboratorijske dokumentacije | DA NE |
| Svi laboratorijski dokumenti arhivirani su prema preporukama HKMB | DA NE |
| Postoji odgovarajući prostor za arhiviranje laboratorijske dokumentacije | DA NE |
| 15. SIGURNOST I ZDRAVLJE |  |
| Sigurnost prostorija je u skladu s važećim propisima | DA NE |
| Sigurnost instalacija je u skladu s važećim propisima | DA NE |
| Sigurnost opreme je u skladu s preporukama proizvođača | DA NE |
| Postoje zapisnici o incidentima opasnim po zdravlje i sigurnost | DA NE |
| Čišćenje i dezinfekcija prostorija i radnih površina provodi se prema planu | DA NE |
| Otpadna tekućina iz mjernih instrumenta odbacuje se u za to određeni slivnik | DA NE |
| Odlaganje biološkog otpada je u skladu s važećim propisom | DA NE |
| Postoji pisani postupak za skladištenje, rukovanje i odlaganje opasnih tvari | DA NE |
| Za čuvanje otrovnih tvari je odgovorna imenovana osoba | DA NE |
| Upute za zaštitu osoblja od infekcije nalaze se u svakoj radnoj prostoriji | DA NE |
| Postoje potvrde o kontroli osoblja koje radi s radioaktivnim materijalom | DA NE NP |
| Odlaganje radioaktivnog otpada provodi se prema zakonskim odredbama | DA NE NP |

Potpis:

PRETRAGE UZ BOLESNIKA U STACIONARNIM USTANOVAMA

| Pretrage uz bolesnika provode se u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika (NN 34/05) | DA NE |
| --- | --- |
| Pretrage uz bolesnika provode se pod stručnim nadzorom središnjeg bolničkog laboratorija | DA NE |
| U bolnici je uspostavljen Tim za pretrage uz bolesnika kojeg čine medicinski biokemičar(i) i liječnik(i) | DA NE |
| Središnji bolnički laboratorij je odgovoran za kontrolu svih instrumenata za pretrage uz bolesnika o čemu vodi potrebne zapise | DA NE |
| Zdravstveno osoblje je obučeno za rad na instrumentu za pretrage uz bolesnika i ima potvrdu o odgovarajućem znanju i uvježbanosti | DA NE |
| Središnji bolnički laboratorij izradio je Priručnik za pretrage uz bolesnika | DA NE |
| Tim za pretrage uz bolesnika provjerava teorijsko i praktično znanje osoblja koje radi na instrumentima za pretrage uz bolesnika | DA NE |
| Pretrage uz bolesnika podliježu unutarnjim kontrolama kvalitete | DA NE |
| Pretrage uz bolesnika podliježu vanjskim procjenama kvalitete | DA NE |

Potpis:

KLIKNITE OVDJE I POŠALJITE KOMORI SVOJE PRIJEDLOGE, PRIMJEDBE I MIŠLJENJA