TEČAJ: KVALITATIVNA ANALIZA MOKRAĆE

TEST PROVJERE ZNANJA

Zagreb, 12.10.2013.

| NAPOMENA: | Točni odgovori označeni su crvenim slovima |
| --- | --- |

1. Što podrazumijeva analiza mokraće:

- fizikalnu i makroskopsku analizu uzorka mokraće,

- kemijsku analizu uzorka mokraće,

- mikroskopsku analizu uzorka mokraće,

- svi odgovori su točni.

2. Na koliko podfaza dijelimo predanalitičku fazu u analizi mokraće?

- 2,

- 4,

- 6,

- 8.

3. Spremnik za sakupljanje uzorka mokraće bi trebao biti:

- zapremine minimalno 50 mL, široke baze i otvora od najmanje 4 cm,

- zapremine minimalno 100 mL, široke baze i otvora od najmanje 4 cm,

- zapremine maksimalno 50 mL, široke baze i otvora od najmanje 4 cm,

- zapremine minimalno 50 mL, široke baze i otvora od najviše 4 cm.

4. Koje je preporučeno vrijeme za analizu uzorka mokraće prema HKMB:

- unutar 2 sata (najkasnije 4 sata) od primitka uzorka,

- unutar 1 sata od primitka uzorka,

- ne postoji vremensko ograničenje,

- niti jedan odgovor nije točan.

5. Kvalitativna analiza mokraće  započinje:

- kada se bolesnik pomokri,

- kada započne analitički postupak,

- kada se  bolesniku  daju pismene /usmene  upute  kako  treba postupati prije i za vrijeme uzimanja uzorka,

- kada odluči laboratorijsko osoblje.

6. Preporučene metode kvalitativne analize mokraće su:

- one koje standardiziraju sve prijeanalitičke, analitičke i poslijeanalitičke faze laboratorijskog procesa,

- one  koje su najčešće u uporabi,

- sve metode koje su na tržištu,

- one koje netko preporuči

7. Mjerenja na test traci temelje se:

- na kemijskoj reakciji mokraće i prisutnih reaktanata u reagentnom polju,

- na vremenu u kojem se reakcija odvija,

- na načinu mjerenja,

- na granica osjetljivosti (LD) ispod koje svi rezultati moraju biti negativni i granici potvrđivanja (Lc) iznad koje svi rezultati moraju biti pozitivni.

8. Mjerenja na test traci izražena su:

- kao koncentracijski rasponi složeni u kategorizirane klase na ordinalnoj skali,

- vrijednosti dobivene kemijskom reakcijom,

- vrijednosti  ispitivanog parametra,

- semikvantativno.

9. Preporučene jedinice izražavanja dobivenih rezultata test trakom su:

- mg /dL,

- +1;2+;3+;4+;

- opisno,

- SI – sustav.

10. Preporučena metoda mikroskopske analize sedimenta mokraće je:

- fazni kontrastni i polarizirajući mikroskop,

- svjetlosna mikroskopija obojenog vlažnog preparata,

- svjetlosna mikroskopija neobojenog vlažnog preparata,

- bilo koji optički instrument.

11. Centrifugiranje mokraće za pripremu sedimenta se izvodi:

- 5 min/ 400xg,

- 10 min/550xg,

- 5 min/1200xg,

- 10 min/1200xg.

12. Jedan odgovor nije točan. Automatizacija kompletne analize mokraće efikasnija je i pouzadanija zbog:

- skraćenja vremena obrade uzorka,

- povećanja potrebe za visoko obrazovanim djelatinicima,

- povećanja preciznosti,

- standardizacije „brojanja“ čestica sedimenta mokraće.

13. Za automatiziranu kompletnu analizu mokraće nije točno:

- sustavi za analizu sastoje se od dva analitička sustava međusobno povezana „mostom“,

- ne postoji potreba za manualnom mikroskopijom,

- postoje dvije tehnologije u analizi sedimenta mokraće,

- analizatori ne identificiraju sve elemente sedimenta mokraće.

14. Razvojem novih višeparametarskih test traka i dalje su prisutne razlike:

- u analitičkoj osjetljivosti,

- u koncentracijskim rasponima u sivoj zoni,

- u mjernom području test trake,

- svi odgovori su točni.

15. Askorbinska kiselina interferira sa određivanjem kojih pretraga na višeparametarskoj test traci:

- glukoza,

- hemoglobin (eritrociti),

- nitriti,

- sve navedeno.

16. Moguće zamjene u automatiziranoj identifikaciji elemenata mokraćnog sefimenta su:

- dio gljivica i kristali kalcijevog oksalata se identificiraju kao eritrociti,

- stanice tubularnog epitela djelomično se identificiraju kao leukociti,

- stanice pločastog epitela ponekad budu zamijenjene za patološki cilindar,

- svi odgovori su točni.

17. Pregledom slika i reklasifikacijom elemenata sedimenta mokraće:

- potreba za manualnom mikroskopijom svodi se na minimum,

- ima za posljedicu porast specifičnosti i točnosti,

- a) i b) odgovori su točni,

- reklasifikacija elemenata sedimenta mokraće nije potrebna.

18. Rezultati vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini:

- koriste se za potrebe akreditacije sudionika,

- služe isključivo za utvrđivanje nesukladnosti u radu sudionika,

- služe isključivo za provjeru osposobljenosti sudionika,

- daju korisne podatke za proces standardizacije/harmonizacije u okruženju u kojem se provode.

19. Akreditacijska norma za organizatore vanjske procjene kvalitete je:

- HRN EN ISO 17043,

- HRN EN ISO 15189,

- HRN EN ISO 17011,

- HRN EN ISO 17025.

20. Iskazivanje semikvantitativnih rezultata kemijske analize mokraće test trakom:

- doprinosi procesu harmonizacije rezultata kvalitativne analize mokraće,

- omogućuje određivanje ukupne varijabilnosti rezultata svih sudionika,

- se ne preporučuje,

- preporučuje se samo za ocjenu osposobljenosti individualnih sudionika.

21. Standardizirana manualna mikroskopija obojenog preparata sedimenta mokraće:

- je metoda potvrde za automatizirane metode,

- ne preporučuje se zbog dužeg vremena analize,

- ne preporučuje se jer značajno poskupljuje analizu sedimenta mokraće,

- omogućuje veći stupanj standardizacije analize sedimenta mokraće.

22. Sheme vanjske procjene kvalitete obuhvaćaju:

- samo analitičku fazu laboratorijskog procesa,

- ne omogućuju procjenu prijeanalitičke faze,

- obuhvaćaju sve faze laboratorijskog procesa isključujući tumačenje rezultata,

- mogu obuhvaćati sve faze laboratorijskog procesa uključujući i tumačenje rezultata.

23. Akreditacija organizatora vanjske procjene kvalitete:

- je uvjetovana nacionalnom zakonskom regulativom,

- koristi se samo za dokazivanje tehničke osposobljenosti organizatora vanjske procjene kvalitete,

- daje izravan doprinos povećanju stupnja povjerenja korisnika laboratorijskih usluga,

- doprinosi izjednačavanju kriterija za akreditaciju laboratorija.

24. Organizator vanjske procjene kvalitete:

- je organizacija koja preuzima odgovornost samo za raspodjelu kontrolnih uzoraka ili drugih informacija upotrijebljenih za ispitivanje sposobnosti,

- je organizacija koja preuzima odgovornost za sve zadatke razvoja i izvedbi shema vanjske procjene kvalitete,

- je organizacija koja ispunjava zadatke profesionalnih regulatornih tijela,

- niti jedan odgovor nije točan.

25. Sheme vanjske procjene kvalitete za kvalitativnu analizu mokraće:

- ne podliježu vrednovanju rezultata zbog semikvantitativnog karaktera,

- su sheme za koje ne postoje definirani kriteriji prihvatljivosti te se provode samo u cilju izobrazbe sudionika,

- pokazuju visok stupanj međulaboratorijskih razlika, potrebu za standardizacijom primijenjivanih metoda i definiranjem jedinstvenih kriterija prihvatljivosti dobivenih rezultata,

- svi su odgovori točni.

26. Nacionalne sheme vanjske procjene kvalitete koje su obveznog karaktera:

- daju objektivne podatke o aktualnom stanju struke u općim i specijalističkim područjima obuhvaćenim shemama vanjske procjene kvalitete što daje poticaj za pokretanje postupka standardizacije/harmonizacije na nacionalnoj razini,

- nisu od posebnog značaja obzirom na prisutnost velikog broja međunarodnih organizatora s puno većim brojem sudionika,

- nemaju poseban značaj jer se proces standardizacije/harmonizacije odvija na globalnoj razini prema aktualnim stručnim standardima,

- imaju zanemariv značaj u odnosu na međunarodne organizatore jer ne obuhvaćaju sve pretrage koje se rade na nacionalnoj razini.

27. Kako može sediment mokraće pomoći razlikovanju tipova akutnog oštećenja bubrega?

- akutno intrinzičko oštećenje bubrega obilježava prisutnost epitelnih stanica tubula te granulocitni cilindri u sedimentu,

- akutno intrinzičko oštećenje bubrega obilježava prazan sediment mokraće,

- broj epitelnih stanica tubula te granulocitni cilindri u sedimentu ne mogu doprinijeti procijeni težine akutnog oštećenja bubrega,

- analiza sedimenta mokraće ima zanemariv klinički značaj u procjeni akutnog oštećenja bubrega.

28. Mjerna nesigurnost za kvalitativnu analizu mokraće može se utvrditi:

- za kvantitaivne metode kao što je automatizirana kvantifikacija staničnih elemenata,

- iskazuje se za semikvantitativnu kemijsku analizu višeparametarske test trake,

- iskazuje se za mikroskopsku analizu sedimenta mokraće,

- nije primijenjivo za kvalitativnu analizu mokraće.

29. Nalaz kristala u sedimentu mokraće:

- može ukazati na vjerojatnost mokraćnih kamenaca,

- najčešći nalaz su cistinski i struvitni  kristali,

- u rutinskoj analizi sedimenta mokraće kristali kalcij oksalata prisutni su s udjelom oko 10%,

- nema klinički značaj.

30. Za citološku analizu preporuča se:

- prvi jutarnji urin,

- prvi jutarnji urin uzastopno kroz 3 dana,

- slučajni uzorak urina tijekom 24 sata,

- srednji mlaz drugog jutarnjeg urina.