TEČAJ: ANALIZA KRVNIH STANICA – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA TEHNOLOGIJA

TEST PROVJERE ZNANJA

Zagreb, 23.05.2015.

| NAPOMENA: | Točni odgovori označeni su crvenim slovima. |
| --- | --- |

1.      Morfološki znaci hemolize u razmazu periferne krvi su:

  - hipokromija, anulociti, stanice poput cilja, eritroblasti

  - megalocitoza, dakriociti, akantociti, polikromazija

  - shizociti, polikromazija, Howell-Jollyeva tjeleša, eritroblasti

  - mikrocitoza, akantociti, Rouleaux formacije, dakriociti

- Laboratorijski i morfološki znaci mijelodisplastičnog sindroma (MDS-a) u razmazu periferne krvi su:

a) najčešće leukocitoza uz polikromaziju, toksične granulacije i hipersegmentirane

neutrofile

b) većinom pancitopenija uz jaču anizopoikilocitozu, hiposegmentirane i

hipogranulirane neutrofile te česte orijaške trombocite

c) anemija i trombocitoza, uz hiper- i hiposegmentirane neutrofile te vrlo česta

Döhleova tjelešca

- leukocitoza i trombocitopenija, isključivo hipersegmentirani neutrofili, česti orijaški trombociti i Howell-Jollyeva tjelešca

3. Na kroničnu mijeloičnu leukemiju (KML) kao mijeloproliferativnu neoplazmu    (MPN) laboratorijski i morfološki upućuju:

a)naješće leukocitoza i anemija uz po koji blast i sve ostale karakteristike

mijeloftizičnog tipa razmaza

b) trilinijsko povećanje broja stanica, izrazita anizopoikilocitoza, česti displasični

mijelociti i metamijelociti, po koji blast te naglašena polimorfija trombocita

c) većinom bi- ili trilinijsko povećanje broja stanica, česti mijelociti,

metamijelociti, promijelociti uz po koji blast, umnoženi eozinofili i/ili bazofili, često skupine trombocita

d) leukocitoza, trombocitoza i anemija, po koji mijeloblast, vrlo česti eritroblasti i

Rouleaux formacije eritrocita

- Megaloblastičnu anemiju i prateću tešku infekciju u razmazu periferne krvi

karakteriziraju:

a)  leukocitoza, megalocitoza, vrlo česti hiposegmentirani neutrofili, leukemoidna

reakcija, prisutnost eritroblasta

b)   leukocitoza, megalocitoza, brojni orijaški trombociti, gole jezgre

megakariocita te umnoženi eozinofili i bazofili

c)   leukocitoza, megalocitoza, brojni hiposegmentirani neutrofili i vrlo česte gole

jezgre megakariocita

- leukocitoza, megalocitoza, česti hipersegmentirani neutrofili, leukemoidna

reakcija, toksične granulacije

5.  U ispitivanju efikasnosti analizatora u prepoznavanju morfoloških abnormalnoasti koristi se:

a) standarni postupak isitivanja osjetljivosti i specifičnosti metode ROC analizom

b) standard H-20 T

c) izračun koeficijenta korelacije rezultata mikrosposkog nalaza i nalaza analizatora

d) brzina analiziranih uzoraka u 1 satu

6. Morfologija stanica u neonatološkim  uzorcima ispituje se:

a) hematološkim analizatorima u posebnom  analitičkom postupku

b) manualnom DKS samo kod prvog uzorkovanja

c) manualnom DKS uvijek

d) analizom razdiobe stanica na nalazu analizatora

7. Apsolutni broj eozinofila dobiven analizom na hematološkim analizatorima s 5 djelnom razdiobom leukocitnih populacija:

a) provjerava se metodom po Dugeru

b) provjerava se pregledom razmaza

c) dovoljno je pouzdan bez provjere

d) provjerava se manualnom DKS

8. Svaka oznaka prisustva varijabilnih limfocita s analizatora:

a) zahtjeva uvijek manulanu DKS

b) zahtjeva manualnu DKS u ovisnosti o procjeni dijagrama raspa leukocita

c) ukazuje na prisustavo virocita

d) ukazuje na prisustavo prolimfocita

9. Povišeni MPXI pomaže pri otkrivanju maskirane megaloblastične anemije ukoliko je:

  - MCV > 110 fL

  - MCV između 100 i 110 fL

  - MCV < 100 fL

  - MCV > 115 fL

10. Akutna megakariocitna leukemija se prema PANDA klasifikaciji akutnih leukemija nalazi u regiji:

a. P3

b. P2

c. P1

d. P0

11. U sistemskom vaskulitisu MPO ima obilježja:

a. autoantitijela

b. idiopatskih antitijela

c. autoantigena

d. heterofilnih antitijela

12. U patogenezi ateroskleroze MPO sudjeluje oksidirajući LDL čestice putem:

a. HClO–

b. O2 2–

c. NO2• radikala

d. OH– • radikala

13. Automatizirani hematološki brojači:

a.	počeli su se primjenjivati zadnjih 10 godina

b.	koriste kombinaciju više tehnologija kao što su impedancija i rasap svjetla

c.	mjerenjem rasapa svjetla pod malim kutem procjenjuju unutarnju složenost stanice a pod velikim kutem veličinu stanice

d.	neki tipovi brojača mogu i izrađivat/bojiti razmaze periferne krvi

14. Uređaji za izradu i bojenje razmaza periferne krvi:

a.	omogućavaju bržu izradu razmaza periferne krvi i smanjenje TAT-a

b.	mogu funkcionirati zasebno ili kao dio automatizirane linije

c.	pokazuju bolju reproducibilnost u izradi razmaza u odnosu na ručnu metodu

d.	svi odgovori su točni

15. Mikroskopski pregled razmaza periferne krvi:

a.	ne može se nikako automatizirati

b.	jednostavna je i jeftina metoda, ali dugotrajna i zahtjeva iskusno laboratorijsko osoblje

c.	udio ručnog mikroskopskog pregleda razmaza periferne krvi kreće se u laboratorijima od 2 do 5 %

d.	svi odgovori su točni

16. Uređaj za slikovnu analizu stanica CellaVision:

a.	za rad uređaja nije bitna kvaliteta razmaza

b.	ne može automatizirano razvrstati leukocite u pojedine kategorije nego to radi laboratorijski tehničar pregledom stanica na ekranu

c.	sastoji se od jedinice za pretraživanje stanica i računalne jedinice

d.	kategorizacija stanica od strane uređaja ne može se naknadno mijenjati

17. Zaokružite točnu tvrdnju:

- u zdravih osoba odnos između broja i volumena trombocita je izravno linearno razmjeran što dopriosi održanju približno stalne mase trombocita u cirkulaciji

- povišene vrijednosti MPV parametra upućuju na pojačanu razgradnju trombocita u imunosnoj trombocitopeničnoj purpuri (ITP)

- u imunosnoj trombocitopeničnoj purpuri (ITP) trombociti imaju sniženu vrijednost MPV-a zbog pojačane razgradnje u cirkulaciji

- vrijednosti MPV parametra neovisne su o metodologiji brojanja trombocita na hematološkim analizatorima

18. Koja tvrdnja za retikulirane trombocite nije točna:

- retikulirani trombociti su nezreli trombociti u cirkulaciji koji sadrže ostatke RNK

- retikulirani trombociti odražavaju aktivnost megakariocita u koštanoj srži pa su izravan pokazatelj trombopoeze

- retikulirani trombociti i zreli trombociti u cirkulaciji se zadržavaju podjednako dugo i prosječno od 7 do10 dana

- vrijednosti retikuliranih trombocita povišene su u imunosnoj trombocitopeničnoj purpuri (ITP)

19. Intereferencija koja može rezultirati lažno višim brojem trombocita na hematološkim analizatorima s impedancijskim načelom brojanja može se javiti u:

- prisusutnosti makrotrombocita i/ili divovskih trombocita

- prisutnosti fragmenata eritrocita ili mikrocita

- prisutnosti krioproteina: krioglobulini i kriofibrinogen

- prisutnosti mikroorganizama u cirkulaciji

20. Koja tvrdnja vezana uz metode određivanja broja trombocita na hematološkim analizatorima nije točna:

- impedancijska metoda brojanja trombocita temelji se na volumetrijskoj analizi

- dvodimenzionalne optičke metode brojanja trombocita osim volumetrijske analize trombocita uključuju i analizu unutarnje strukture trombocita

- točnost brojanja trombocita impedancijskom i optičkom metodom brojanja u uzorcima s izrazito sniženim brojem trombocita (<20x109/L) jednako je zadovoljavajuća kao i u području broja trombocita unutar referentnog intervala

- na hematološkim analizatorima broj i volumen trombocita se izravno mjere, dok se vrijednosti PDW i PCT parametara matematički računaju iz izmjerenih parametara

21. Globalni lider koji postavlja konsenzuse za standardizaciju u segmentu laboratorijske dijagnostike je:

a)     CLSI

b)     WHO

c)      MMF

d)      IFCC/ ICSH

22 . Zaokružite točne tvrdnje:

a) preciznost ovisi o distribuciji slučajnih grešaka

b) preciznost nije izravni pokazatelj točnosti

c) nepreciznost je viša u uzorcima s manjim brojem stanica

d) svi ponuđeni odgovori su točni

23. Određivanje lineranosti mjernih postupaka u laboratorijskoj hematologiji:

a) provodi se na klasičan način kao i u biokemiji pripravom različitih udjela  uzoraka niske i visoke koncentracije

b) ispituje se zasebno nisko i visoko područje linearnosti, a dilucija se vrši diluentom

c) koriste se komercijalni kontrolni uzorci

d) izvodi se u trajanju od 5 dana

24. Usporedivost dviju metoda može se ocijeniti/kvantificirati:

a) pomoću statističkih programa (poput Med Calc)

b) pomoću Bland Altmanovog grafa

c) passing Bablokovom regresijskom analizom

d) svi ponuđeni odgovori su točni

25. Izrazita leukocitoza može uzrokovati lažno povećane vrijednosti:

a) CHCM -a

b) izmjerenog hemoglobina

c) računskog hemoglobina

d) trombocita

26. Eritrociti rezistentni na lizu:

a) interferiraju u određivanju broja trombocita

b) ne interferiraju u mjerenju koncentracije hemoglobina

c) se na dijagramu rasapa leukocita uočavaju kao čestice smještene blizu ili u području limfocita

d) se na dijagramu rasapa leukocita uočavaju se u donjem desnom kutu dijagrama

27. Lažno povećane vrijednosti MCV mogu biti uzrokovane:

- hipoglikemijom

- hiperglikemijom

- retikulocitozom

- hiponatrijemijom

28. Ukoliko su u uzorku prisutni eritroblasti potrebno  je korigirati broj:

- eritrocita

- leukocita

- retikulocita

- hemoglobina

29. Poluživot hepcidina je:

a) 2 dana

b) tjedan dana

c) dva tjedna,

d)  6 do 9 sati

30. Normalni Indeks Stvaranja Retikulocita (RPI) u zdravog čovjeka sa hemoglobinom 150 g/L je:

a) = 5

b) = 6

c) = 2

d) = 1